## 221223 DIC LOUISE CR1
ANAL | DIC+TAlk QuAAtro.ANL
RUN | 221223 DIC LOUISE CR1.RUN
DATE | 12/23/2022
TIME | 2:00:00 PM
OPER | KB
COMM | Recalculate from Run221223 DIC LOUISE C.run
METH |  | DIC
UNIT |  | µmol/L
Sample ID | Cup Number | Results 2 | AD Values
Primer | 1 | 2726.7 | 62283
Null | 0 | 1875.6 | 10064
Null | 0 | 1872.2 | 9858
Null | 3 | 2201.4 | 30054
CAL LNSW | 3 | 2200.2 | 29983
CAL LNSW | 4 | 2200.3 | 29990
Null | 5 | 2296.4 | 35885
CAL I | 5 | 2300.1 | 36109
CAL I | 6 | 2298.9 | 36035
Null | 7 | 2404.1 | 42493
CAL II | 7 | 2401.5 | 42331
CAL II | 8 | 2399 | 42180
Null | 9 | 2556.3 | 51828
| 9 | 2561.8 | 52167
Null | 10 | 2720.3 | 61892
| 10 | 2719.2 | 61821
Null | 10 | 2720.8 | 61922
LOW CAL | 2 | 2406.4 | 42635
LOW CAL | 2 | 2409.8 | 42840
Baseline | 0 | 1873.6 | 9947
Null | 49 | 2555.8 | 51798
Null | 49 | 2558.9 | 51990
Drift | 49 | 2556 | 51810
Null | 0 | 1876.6 | 10129
Null | 25 | 2203.4 | 30179
LNSW NUTS | 25 | 2200.1 | 29977
LNSW NUTS | 26 | 2200.8 | 30016
Null | 26 | 2203.3 | 30174
Null | 61 | 2072 | 22119
DICKSON#195 | 61 | 2067.7 | 21853
DICKSON#195 | 61 | 2071.7 | 22097
Null | 61 | 2068.5 | 21904
Null | 63 | 2090.9 | 23279
HL-E1-I1 | 63 | 2096.6 | 23626
I2 lid* :-( | 64 | 2490.3 | 47781
I3 | 65 | 2098.5 | 23744
Null | 66 | 2096.6 | 23623
HL-E2-I1 | 66 | 2090.7 | 23264
I2 | 67 | 2092.7 | 23388
I3 | 68 | 2245.4 | 32754
Null | 69 | 2115.9 | 24812
HL-E4-I1 | 69 | 2117 | 24875
I2 | 70 | 2116.6 | 24854
I3 | 71 | 2116.3 | 24837
Null | 72 | 2114.1 | 24700
EXP5 I1 | 72 | 2111.1 | 24516
I2 | 73 | 2118.4 | 24961
I3 | 74 | 2114.4 | 24715
Null | 75 | 2089.6 | 23199
EXP6-I1 | 75 | 2090.5 | 23251
I2 | 76 | 2089.7 | 23205
I3 | 77 | 2089.8 | 23209
Null | 78 | 2106.6 | 24241
EXP7-I1 | 78 | 2105.4 | 24168
I2 | 79 | 2138.7 | 26209
I3 lid* :-( | 80 | 2228.1 | 31691
Null | 81 | 2110.6 | 24484
EXP8-I | 81 | 2103.6 | 24058
Null | 82 | 2045.7 | 20505
EXP9 I1 | 82 | 2047.3 | 20602
I2 | 83 | 2048 | 20641
I3 | 84 | 2049 | 20704
Null | 85 | 2040 | 20152
EXP10 I1 | 85 | 2042 | 20274
I2 | 86 | 2038.7 | 20072
I3 | 87 | 2045.3 | 20478
Null | 88 | 2030.6 | 19575
EXP11 I1 | 88 | 2040.6 | 20188
I2 | 89 | 2029.8 | 19527
I3 | 90 | 2033 | 19724
Null | 91 | 2026.4 | 19319
EXP12 I1 | 91 | 2025.2 | 19248
I2 | 92 | 2029.3 | 19499
I3 | 93 | 2028.7 | 19457
Null | 94 | 2071 | 22055
DICKSON#195 | 94 | 2075.7 | 22343
DICKSON#195________ | 94 | 2070.9 | 22051
Null | 0 | 1875.7 | 10070
Null | 27 | 2196.4 | 29748
LNSW | 27 | 2201.3 | 30050
LNSW | 28 | 2202.2 | 30103
Null | 28 | 2201.7 | 30074
Null | 0 | 1876.8 | 10141
Null | 50 | 2555.7 | 51795
Null | 50 | 2558.1 | 51937
Drift | 50 | 2556 | 51810
Baseline | 0 | 1873.6 | 9947
End | 0 | 1873.6 | 9947

## worksheet
ANAL | DIC+TAlk QuAAtro.ANL
RUN | 221223 DIC LOUISE CR1.RUN
DATE | 12/23/2022
TIME | 2:00:00 PM
OPER | KB
COMM | Recalculate from Run221223 DIC LOUISE C.run
METH |  | DIC | DIC | DIC
UNIT |  | µmol/L | µmol/L | µmol/L
Sample ID | Cup Number |  | assigned | Dickson corrected
Baseline | 0 | 1873.6 | temp 20C | 1875.6
LNSW NUTS | 25 | 2203.4 |  | 2205.4
LNSW NUTS | 25 | 2200.1 |  | 2202.1
LNSW NUTS | 26 | 2200.8 |  | 2202.8
LNSW NUTS | 26 | 2203.3 |  | 2205.3
DICKSON#195 | 61 | 2072 | 2073 | 2074
DICKSON#195 | 61 | 2067.7 | 2073 | 2069.7
DICKSON#195 | 61 | 2071.7 | 2073 | 2073.7
DICKSON#195 | 61 | 2068.5 | 2073 | 2070.5
HL-E1-I1 | 63 | 2096.6 |  | 2098.6
I2 lid* :-( | 64 | 2490.3 |  | 2492.3
I3 | 65 | 2098.5 |  | 2100.5
HL-E2-I1 | 66 | 2090.7 |  | 2092.7
I2 | 67 | 2092.7 |  | 2094.7
I3 | 68 | 2245.4 |  | 2247.4
HL-E4-I1 | 69 | 2117 |  | 2119
I2 | 70 | 2116.6 |  | 2118.6
I3 | 71 | 2116.3 |  | 2118.3
EXP5 I1 | 72 | 2111.1 |  | 2113.1
I2 | 73 | 2118.4 |  | 2120.4
I3 | 74 | 2114.4 |  | 2116.4
EXP6-I1 | 75 | 2090.5 |  | 2092.5
I2 | 76 | 2089.7 |  | 2091.7
I3 | 77 | 2089.8 |  | 2091.8
EXP7-I1 | 78 | 2105.4 |  | 2107.4
I2 | 79 | 2138.7 |  | 2140.7
I3 lid* :-( | 80 | 2228.1 |  | 2230.1
EXP8-I | 81 | 2103.6 |  | 2105.6
EXP9 I1 | 82 | 2047.3 |  | 2049.3
I2 | 83 | 2048 |  | 2050
I3 | 84 | 2049 |  | 2051
EXP10 I1 | 85 | 2042 |  | 2044
I2 | 86 | 2038.7 |  | 2040.7
I3 | 87 | 2045.3 |  | 2047.3
EXP11 I1 | 88 | 2040.6 |  | 2042.6
I2 | 89 | 2029.8 |  | 2031.8
I3 | 90 | 2033 |  | 2035
EXP12 I1 | 91 | 2025.2 |  | 2027.2
I2 | 92 | 2029.3 |  | 2031.3
I3 | 93 | 2028.7 |  | 2030.7
DICKSON#195 | 94 | 2075.7 |  | 2077.7
DICKSON#195 | 94 | 2070.9 |  | 2072.9
LNSW | 27 | 2196.4 |  | 2198.4
LNSW | 27 | 2201.3 |  | 2203.3
LNSW | 28 | 2202.2 |  | 2204.2
LNSW | 28 | 2201.7 |  | 2203.7

## RESULTS
ANAL | DIC+TAlk QuAAtro.ANL
RUN | 221223 DIC LOUISE CR1.RUN
DATE | 12/23/2022
TIME | 2:00:00 PM
OPER | KB
COMM | Recalculate from Run221223 DIC LOUISE C.run
METH |  | DIC
UNIT |  | µmol/L
Sample ID |  | Dickson corrected
Baseline |  | 1875.6
LNSW NUTS |  | 2205.4
LNSW NUTS |  | 2202.1
LNSW NUTS |  | 2202.8
LNSW NUTS |  | 2205.3
DICKSON#195 |  | 2074
DICKSON#195 |  | 2069.7
DICKSON#195 |  | 2073.7
DICKSON#195 |  | 2070.5
HL-E1-I1 |  | 2098.6
I2 lid* :-( |  | 2492.3
I3 |  | 2100.5
HL-E2-I1 |  | 2092.7
I2 |  | 2094.7
I3 |  | 2247.4
HL-E4-I1 |  | 2119
I2 |  | 2118.6
I3 |  | 2118.3
EXP5 I1 |  | 2113.1
I2 |  | 2120.4
I3 |  | 2116.4
EXP6-I1 |  | 2092.5
I2 |  | 2091.7
I3 |  | 2091.8
EXP7-I1 |  | 2107.4
I2 |  | 2140.7
I3 lid* :-( |  | 2230.1
EXP8-I |  | 2105.6
EXP9 I1 |  | 2049.3
I2 |  | 2050
I3 |  | 2051
EXP10 I1 |  | 2044
I2 |  | 2040.7
I3 |  | 2047.3
EXP11 I1 |  | 2042.6
I2 |  | 2031.8
I3 |  | 2035
EXP12 I1 |  | 2027.2
I2 |  | 2031.3
I3 |  | 2030.7
DICKSON#195 |  | 2077.7
DICKSON#195 |  | 2072.9
LNSW |  | 2198.4
LNSW |  | 2203.3
LNSW |  | 2204.2
LNSW |  | 2203.7