## 230112 DIC LOUISE DR1R1
ANAL | DIC+TAlk QuAAtro.ANL
RUN | 230112 DIC LOUISE DR1R1.RUN
DATE | 1/12/2023
TIME | 10:54:06 AM
OPER | KB
COMM | Recalculate from Run230112 DIC LOUISE DR1.RUN
METH |  | DIC
UNIT |  | µmol/L
Sample ID | Cup Number | Results 2 | AD Values
Primer | 1 | 2709.8 | 56972
Null | 0 | 1877.9 | 6743
Null | 0 | 1870.7 | 6312
Null | 3 | 2201.5 | 26285
CAL LNSW | 3 | 2202 | 26311
CAL LNSW | 4 | 2202.1 | 26320
Null | 5 | 2292.9 | 31799
CAL I | 5 | 2296.9 | 32040
CAL I | 6 | 2295.5 | 31960
Null | 7 | 2401.3 | 38347
CAL II | 7 | 2399.9 | 38262
CAL II | 8 | 2403.6 | 38488
Null | 9 | 2552.7 | 47484
| 9 | 2555.4 | 47653
Null | 10 | 2704.4 | 56644
| 10 | 2702.7 | 56541
Null | 10 | 2703 | 56563
LOW CAL | 2 | 2404 | 38507
LOW CAL | 2 | 2405.2 | 38579
Baseline | 0 | 1874.9 | 6565
Null | 49 | 2548.6 | 47239
Null | 49 | 2549.1 | 47271
Drift | 49 | 2549.7 | 47304
Null | 0 | 1868.5 | 6179
Null | 25 | 2200.9 | 26247
LNSW NUTS | 25 | 2199.8 | 26180
LNSW NUTS | 26 | 2199.4 | 26159
Null | 26 | 2199 | 26135
Null | 61 | 2077.4 | 18788
DICKSON#195 | 61 | 2080.6 | 18986
DICKSON#195 | 61 | 2079.3 | 18905
Null | 61 | 2079.8 | 18937
Null | 63 | 2095.1 | 19858
26/02/22 EVENING | 63 | 2093.1 | 19740
27/02/22 EVENING | 64 | 2082.9 | 19124
28/02/22 16:20 | 65 | 2098.9 | 20089
1/3/22 00:59 | 66 | 2095.2 | 19865
1/3/22 17:20 | 67 | 2111.6 | 20857
2/3/22 02:10 | 68 | 2109.4 | 20721
2/3/22 12:00 | 69 | 2116.1 | 21128
3/3/22 2:50 | 70 | 2123.8 | 21593
3/3/22 13:00 | 71 | 2109.5 | 20726
4/3/22 02:14 | 72 | 2117.1 | 21190
4/3/22 07:00 | 73 | 2126.3 | 21743
4/3/22 15:30 | 74 | 2125.4 | 21691
5/3/22 17:00 | 75 | 2128.4 | 21871
5/3/22 22:00 | 76 | 2133.9 | 22200
6/3/22 5:52 | 77 | 2127.7 | 21826
6/3/22 22:50 | 78 | 2128.4 | 21871
7/3/22 01:10 | 79 | 2108.7 | 20678
7/3/22 16:43 | 80 | 2130.7 | 22007
8/3/22 5:47 | 81 | 2130.4 | 21991
8/3/22 11:00 | 82 | 2130.1 | 21970
9/3/22 1:00 | 83 | 2131.7 | 22066
6:00 | 84 | 2124.8 | 21652
21:20 | 85 | 2124.4 | 21628
10/3/22 18:20 | 86 | 2133 | 22149
11/3/22 14:20 | 87 | 2122.1 | 21490
12/3/22 5:10 | 88 | 2104.4 | 20423
13/3/22 0:40 | 89 | 2101 | 20216
5:38 | 90 | 2103 | 20337
14/03/22 5:20 | 91 | 2101.1 | 20222
19:10 | 92 | 2104.8 | 20446
Null | 92 | 2104.7 | 20439
Null | 0 | 1877.9 | 6747
Null | 50 | 2545 | 47023
Null | 50 | 2547.9 | 47200
Drift | 50 | 2549.7 | 47304
Baseline | 0 | 1874.9 | 6565
Null | 93 | 2113 | 20941
Null | 93 | 2113 | 20938
15/3/22 20:30 | 93 | 2109.8 | 20746
16/3/22 16:15 *lid | 94 | 2188.5 | 25499
Null | 95 | 2103 | 20334
17/3/22 19:30 | 95 | 2103.2 | 20349
18/3/22 07:45 | 96 | 2102.9 | 20330
23:00 | 97 | 2099.9 | 20152
23/03/22 23:50 | 98 | 2050.6 | 17172
24/03/22 00:00 | 99 | 2056.4 | 17524
25/03/22 5:25 | 100 | 2083.5 | 19160
20:30 | 101 | 2049.6 | 17112
26/03/22 7:02 | 102 | 2035 | 16231
23:00 | 103 | 2055 | 17436
27/03/22 16:40 | 104 | 2059.6 | 17717
28/03/22 12:00 | 105 | 2035 | 16228
21:46 | 106 | 2047.9 | 17007
29/03/22 13:20 | 107 | 2042.1 | 16658
18:27 | 108 | 2020.8 | 15376
30/03/22 5:40 | 109 | 2050.3 | 17154
31/03/22 ..:..? | 110 | 2041 | 16594
21:30 | 111 | 2080.1 | 18955
Null | 111 | 2079.6 | 18921
Null | 0 | 1873.7 | 6492
Null | 27 | 2200.8 | 26238
Null | 27 | 2201.1 | 26257
LNSW | 27 | 2199.7 | 26175
LNSW | 28 | 2201.8 | 26302
Null | 28 | 2205 | 26492
Null | 0 | 1875.7 | 6611
Null | 51 | 2546.7 | 47126
Null | 51 | 2546.7 | 47123
Drift | 51 | 2549.7 | 47304
Baseline | 0 | 1874.9 | 6565
End | 0 | 1874.9 | 6565

## worksheet
ANAL | DIC+TAlk QuAAtro.ANL
RUN | 230112 DIC LOUISE DR1R1.RUN
DATE | 1/12/2023
TIME | 10:54:06 AM
OPER | KB
COMM | Recalculate from Run230112 DIC LOUISE DR1.RUN
METH |  | DIC | DIC | DIC
UNIT |  | µmol/L | µmol/L | µmol/L
Sample ID | Cup Number |  | assigned | Dickson corrected
LOW CAL | 2 | 2405.2 | temp 20C
Baseline | 0 | 1874.9 |  | 1868.9
LNSW NUTS | 25 | 2200.9 |  | 2194.9
LNSW NUTS | 25 | 2199.8 |  | 2193.8
LNSW NUTS | 26 | 2199.4 |  | 2193.4
LNSW NUTS | 26 | 2199 |  | 2193
DICKSON#195 | 61 | 2077.4 | 2073 | 2071.4
DICKSON#195 | 61 | 2080.6 | 2073 | 2074.6
DICKSON#195 | 61 | 2079.3 | 2073 | 2073.3
DICKSON#195 | 61 | 2079.8 | 2073 | 2073.8
26/02/22 EVENING | 63 | 2093.1 |  | 2087.1
27/02/22 EVENING | 64 | 2082.9 |  | 2076.9
28/02/22 16:20 | 65 | 2098.9 |  | 2092.9
1/3/22 00:59 | 66 | 2095.2 |  | 2089.2
1/3/22 17:20 | 67 | 2111.6 |  | 2105.6
2/3/22 02:10 | 68 | 2109.4 |  | 2103.4
2/3/22 12:00 | 69 | 2116.1 |  | 2110.1
3/3/22 2:50 | 70 | 2123.8 |  | 2117.8
3/3/22 13:00 | 71 | 2109.5 |  | 2103.5
4/3/22 02:14 | 72 | 2117.1 |  | 2111.1
4/3/22 07:00 | 73 | 2126.3 |  | 2120.3
4/3/22 15:30 | 74 | 2125.4 |  | 2119.4
5/3/22 17:00 | 75 | 2128.4 |  | 2122.4
5/3/22 22:00 | 76 | 2133.9 |  | 2127.9
6/3/22 5:52 | 77 | 2127.7 |  | 2121.7
6/3/22 22:50 | 78 | 2128.4 |  | 2122.4
7/3/22 01:10 | 79 | 2108.7 |  | 2102.7
7/3/22 16:43 | 80 | 2130.7 |  | 2124.7
8/3/22 5:47 | 81 | 2130.4 |  | 2124.4
8/3/22 11:00 | 82 | 2130.1 |  | 2124.1
9/3/22 1:00 | 83 | 2131.7 |  | 2125.7
6:00 | 84 | 2124.8 |  | 2118.8
21:20 | 85 | 2124.4 |  | 2118.4
10/3/22 18:20 | 86 | 2133 |  | 2127
11/3/22 14:20 | 87 | 2122.1 |  | 2116.1
12/3/22 5:10 | 88 | 2104.4 |  | 2098.4
13/3/22 0:40 | 89 | 2101 |  | 2095
5:38 | 90 | 2103 |  | 2097
14/03/22 5:20 | 91 | 2101.1 |  | 2095.1
19:10 | 92 | 2104.8 |  | 2098.8
15/3/22 20:30 | 93 | 2109.8 |  | 2103.8
16/3/22 16:15 *lid | 94 | 2188.5 |  | 2182.5
17/3/22 19:30 | 95 | 2103.2 |  | 2097.2
18/3/22 07:45 | 96 | 2102.9 |  | 2096.9
23:00 | 97 | 2099.9 |  | 2093.9
23/03/22 23:50 | 98 | 2050.6 |  | 2044.6
24/03/22 00:00 | 99 | 2056.4 |  | 2050.4
25/03/22 5:25 | 100 | 2083.5 |  | 2077.5
20:30 | 101 | 2049.6 |  | 2043.6
26/03/22 7:02 | 102 | 2035 |  | 2029
23:00 | 103 | 2055 |  | 2049
27/03/22 16:40 | 104 | 2059.6 |  | 2053.6
28/03/22 12:00 | 105 | 2035 |  | 2029
21:46 | 106 | 2047.9 |  | 2041.9
29/03/22 13:20 | 107 | 2042.1 |  | 2036.1
18:27 | 108 | 2020.8 |  | 2014.8
30/03/22 5:40 | 109 | 2050.3 |  | 2044.3
31/03/22 ..:..? | 110 | 2041 |  | 2035
21:30 | 111 | 2080.1 |  | 2074.1
LNSW | 27 | 2200.8 |  | 2194.8
LNSW | 27 | 2201.1 |  | 2195.1
LNSW | 27 | 2199.7 |  | 2193.7
LNSW | 28 | 2201.8 |  | 2195.8

## RESULTS
ANAL | DIC+TAlk QuAAtro.ANL
RUN | 230112 DIC LOUISE DR1R1.RUN
DATE | 1/12/2023
TIME | 10:54:06 AM
OPER | KB
COMM | Recalculate from Run230112 DIC LOUISE DR1.RUN
METH |  | DIC
UNIT |  | µmol/L
Sample ID |  | Dickson corrected
LOW CAL
Baseline |  | 1868.9
LNSW NUTS |  | 2194.9
LNSW NUTS |  | 2193.8
LNSW NUTS |  | 2193.4
LNSW NUTS |  | 2193
DICKSON#195 |  | 2071.4
DICKSON#195 |  | 2074.6
DICKSON#195 |  | 2073.3
DICKSON#195 |  | 2073.8
26/02/22 EVENING |  | 2087.1
27/02/22 EVENING |  | 2076.9
28/02/22 16:20 |  | 2092.9
1/3/22 00:59 |  | 2089.2
1/3/22 17:20 |  | 2105.6
2/3/22 02:10 |  | 2103.4
2/3/22 12:00 |  | 2110.1
3/3/22 2:50 |  | 2117.8
3/3/22 13:00 |  | 2103.5
4/3/22 02:14 |  | 2111.1
4/3/22 07:00 |  | 2120.3
4/3/22 15:30 |  | 2119.4
5/3/22 17:00 |  | 2122.4
5/3/22 22:00 |  | 2127.9
6/3/22 5:52 |  | 2121.7
6/3/22 22:50 |  | 2122.4
7/3/22 01:10 |  | 2102.7
7/3/22 16:43 |  | 2124.7
8/3/22 5:47 |  | 2124.4
8/3/22 11:00 |  | 2124.1
9/3/22 1:00 |  | 2125.7
6:00 |  | 2118.8
21:20 |  | 2118.4
10/3/22 18:20 |  | 2127
11/3/22 14:20 |  | 2116.1
12/3/22 5:10 |  | 2098.4
13/3/22 0:40 |  | 2095
5:38 |  | 2097
14/03/22 5:20 |  | 2095.1
19:10 |  | 2098.8
15/3/22 20:30 |  | 2103.8
16/3/22 16:15 *lid |  | 2182.5
17/3/22 19:30 |  | 2097.2
18/3/22 07:45 |  | 2096.9
23:00 |  | 2093.9
23/03/22 23:50 |  | 2044.6
24/03/22 00:00 |  | 2050.4
25/03/22 5:25 |  | 2077.5
20:30 |  | 2043.6
26/03/22 7:02 |  | 2029
23:00 |  | 2049
27/03/22 16:40 |  | 2053.6
28/03/22 12:00 |  | 2029
21:46 |  | 2041.9
29/03/22 13:20 |  | 2036.1
18:27 |  | 2014.8
30/03/22 5:40 |  | 2044.3
31/03/22 ..:..? |  | 2035
21:30 |  | 2074.1
LNSW |  | 2194.8
LNSW |  | 2195.1
LNSW |  | 2193.7
LNSW |  | 2195.8