## 230112 DIC LOUISE ER1R1
ANAL | DIC+TAlk QuAAtro.ANL
RUN | 230112 DIC LOUISE ER1R1.RUN
DATE | 1/12/2023
TIME | 1:39:11 PM
OPER | KB
COMM | Recalculate from Run230112 DIC LOUISE ER1.RUN
METH |  | DIC
UNIT |  | µmol/L
Sample ID | Cup Number | Results 2 | AD Values
Primer | 1 | 2720.9 | 57869
Null | 0 | 1853.6 | 7046
Null | 0 | 1855.7 | 7166
Null | 3 | 2198.7 | 27268
CAL LNSW | 3 | 2202.4 | 27483
CAL LNSW | 4 | 2199.8 | 27333
Null | 5 | 2295.2 | 32922
CAL I | 5 | 2297.9 | 33081
CAL I | 6 | 2297.8 | 33074
Null | 7 | 2400.7 | 39103
CAL II | 7 | 2401.2 | 39133
CAL II | 8 | 2400.8 | 39112
Null | 9 | 2558 | 48321
| 9 | 2554.7 | 48128
Null | 10 | 2718.2 | 57711
| 10 | 2717.4 | 57663
Null | 10 | 2722.2 | 57941
LOW CAL | 2 | 2406.7 | 39454
LOW CAL | 2 | 2407.2 | 39487
Baseline | 0 | 1853.7 | 7048
Null | 49 | 2552.7 | 48013
Null | 49 | 2555.1 | 48151
Drift | 49 | 2552.6 | 48004
Null | 0 | 1859.2 | 7371
Null | 25 | 2195.3 | 27065
LNSW NUTS | 25 | 2197 | 27168
LNSW NUTS | 26 | 2199.6 | 27320
Null | 26 | 2195.2 | 27061
Null | 61 | 2072.4 | 19868
DICKSON#195 | 61 | 2071.3 | 19804
DICKSON#195 | 61 | 2067.9 | 19601
Null | 61 | 2069.8 | 19713
Null | 63 | 2360.8 | 36763
30359 | 63 | 2360.6 | 36756
40372 | 64 | 2218.6 | 28430
40377 | 65 | 2102.5 | 21630
40382 | 66 | 2365.4 | 37034
40388 | 67 | 2355.6 | 36461
40419 | 68 | 2361.2 | 36791
40428 | 69 | 2303.6 | 33412
40602 | 70 | 2214.5 | 28191
40622 | 71 | 2370.6 | 37342
40977 | 72 | 2331.6 | 35053
40988 | 73 | 2268.1 | 31331
41000 | 74 | 2030.7 | 17425
41001 | 75 | 2331.3 | 35038
41008 | 76 | 2374.6 | 37574
41009 | 77 | 2364.7 | 36992
41010 | 78 | 2337.9 | 35424
41011 | 79 | 2324.8 | 34653
41022 | 80 | 2038.6 | 17888
41030 | 81 | 2204 | 27578
41031 | 82 | 2195.8 | 27096
41032 | 83 | 2176.1 | 25943
41073 | 84 | 2326.8 | 34771
41080 | 85 | 2378.7 | 37813
41081 | 86 | 2369.3 | 37264
41082 *lid | 87 | 2350.8 | 36180
Null | 88 | 2318.8 | 34306
41083 | 88 | 2316.9 | 34193
41093 | 89 | 2137.3 | 23671
41099 | 90 | 2332.4 | 35102
Null | 90 | 2324.6 | 34645
Null | 0 | 1855.2 | 7137
Null | 50 | 2548.9 | 47787
Null | 50 | 2551.7 | 47951
Drift | 50 | 2552.6 | 48004
Baseline | 0 | 1853.7 | 7048
Null | 91 | 2372 | 37419
Null | 91 | 2379.2 | 37841
41116 | 91 | 2374.9 | 37594
41118 | 92 | 2314.8 | 34068
41119 | 93 | 2217.3 | 28358
Null | 94 | 2033 | 17558
41142 | 94 | 2031.9 | 17490
41146 | 95 | 2325.3 | 34688
Null | 96 | 2370.3 | 37322
41157 | 96 | 2372.6 | 37454
41158 | 97 | 2365 | 37012
41159 | 98 | 2351.2 | 36200
41160 | 99 | 2332.8 | 35127
Null | 100 | 2038.7 | 17893
41168 | 100 | 2034.9 | 17670
41169 | 101 | 2200.1 | 27349
Null | 102 | 2162.5 | 25146
41176 | 102 | 2162.5 | 25143
41178 | 103 | 2157.1 | 24828
41179 | 104 | 2150.8 | 24462
41180 | 105 | 2146 | 24178
Null | 106 | 2027.9 | 17260
41192 | 106 | 2027.9 | 17258
41194 | 107 | 2354.7 | 36406
41199 | 108 | 2356.3 | 36502
Null | 109 | 2346.1 | 35905
41203 | 109 | 2337.8 | 35417
41204 | 110 | 2329.6 | 34939
41205 | 111 | 2264.6 | 31126
41216 | 112 | 2069.9 | 19718
41239 | 113 | 2029.4 | 17344
Null | 113 | 2027 | 17204
Null | 0 | 1851 | 6893
Null | 27 | 2192.8 | 26922
Null | 27 | 2195.4 | 27073
LNSW | 27 | 2191.5 | 26844
LNSW | 28 | 2195.6 | 27087
Null | 28 | 2198.9 | 27281
Null | 0 | 1851.5 | 6922
Null | 51 | 2549.2 | 47805
Null | 51 | 2551.8 | 47956
Drift | 51 | 2552.6 | 48004
Baseline | 0 | 1853.7 | 7048
End | 0 | 1853.7 | 7048

## worksheet
ANAL | DIC+TAlk QuAAtro.ANL
RUN | 230112 DIC LOUISE ER1R1.RUN
DATE | 1/12/2023
TIME | 1:39:11 PM
OPER | KB
COMM | Recalculate from Run230112 DIC LOUISE ER1.RUN
METH |  | DIC | DIC | DIC
UNIT |  | µmol/L | µmol/L | µmol/L
Sample ID | Cup Number |  | assigned | Dickson corrected
Baseline | 0 | 1853.7 | temp 20C | 1855.7
LNSW NUTS | 25 | 2195.3 |  | 2197.3
LNSW NUTS | 25 | 2197 |  | 2199
LNSW NUTS | 26 | 2199.6 |  | 2201.6
LNSW NUTS | 26 | 2195.2 |  | 2197.2
DICKSON#195 | 61 | 2072.4 | 2073 | 2074.4
DICKSON#195 | 61 | 2071.3 | 2073 | 2073.3
DICKSON#195 | 61 | 2067.9 | 2073 | 2069.9
DICKSON#195 | 61 | 2069.8 | 2073 | 2071.8
30359 | 63 | 2360.6 |  | 2362.6
40372 | 64 | 2218.6 |  | 2220.6
40377 | 65 | 2102.5 |  | 2104.5
40382 | 66 | 2365.4 |  | 2367.4
40388 | 67 | 2355.6 |  | 2357.6
40419 | 68 | 2361.2 |  | 2363.2
40428 | 69 | 2303.6 |  | 2305.6
40602 | 70 | 2214.5 |  | 2216.5
40622 | 71 | 2370.6 |  | 2372.6
40977 | 72 | 2331.6 |  | 2333.6
40988 | 73 | 2268.1 |  | 2270.1
41000 | 74 | 2030.7 |  | 2032.7
41001 | 75 | 2331.3 |  | 2333.3
41008 | 76 | 2374.6 |  | 2376.6
41009 | 77 | 2364.7 |  | 2366.7
41010 | 78 | 2337.9 |  | 2339.9
41011 | 79 | 2324.8 |  | 2326.8
41022 | 80 | 2038.6 |  | 2040.6
41030 | 81 | 2204 |  | 2206
41031 | 82 | 2195.8 |  | 2197.8
41032 | 83 | 2176.1 |  | 2178.1
41073 | 84 | 2326.8 |  | 2328.8
41080 | 85 | 2378.7 |  | 2380.7
41081 | 86 | 2369.3 |  | 2371.3
41082 *lid | 87 | 2350.8 |  | 2352.8
41083 | 88 | 2316.9 |  | 2318.9
41093 | 89 | 2137.3 |  | 2139.3
41099 | 90 | 2332.4 |  | 2334.4
41116 | 91 | 2374.9 |  | 2376.9
41118 | 92 | 2314.8 |  | 2316.8
41119 | 93 | 2217.3 |  | 2219.3
41142 | 94 | 2031.9 |  | 2033.9
41146 | 95 | 2325.3 |  | 2327.3
41157 | 96 | 2372.6 |  | 2374.6
41158 | 97 | 2365 |  | 2367
41159 | 98 | 2351.2 |  | 2353.2
41160 | 99 | 2332.8 |  | 2334.8
41168 | 100 | 2034.9 |  | 2036.9
41169 | 101 | 2200.1 |  | 2202.1
41176 | 102 | 2162.5 |  | 2164.5
41178 | 103 | 2157.1 |  | 2159.1
41179 | 104 | 2150.8 |  | 2152.8
41180 | 105 | 2146 |  | 2148
41192 | 106 | 2027.9 |  | 2029.9
41194 | 107 | 2354.7 |  | 2356.7
41199 | 108 | 2356.3 |  | 2358.3
41203 | 109 | 2337.8 |  | 2339.8
41204 | 110 | 2329.6 |  | 2331.6
41205 | 111 | 2264.6 |  | 2266.6
41216 | 112 | 2069.9 |  | 2071.9
41239 | 113 | 2029.4 |  | 2031.4
LNSW | 27 | 2195.4 |  | 2197.4
LNSW | 27 | 2191.5 |  | 2193.5
LNSW | 28 | 2195.6 |  | 2197.6
LNSW | 28 | 2198.9 |  | 2200.9

## RESULTS
ANAL | DIC+TAlk QuAAtro.ANL
RUN | 230112 DIC LOUISE ER1R1.RUN
DATE | 1/12/2023
TIME | 1:39:11 PM
OPER | KB
COMM | Recalculate from Run230112 DIC LOUISE ER1.RUN
METH |  | DIC
UNIT |  | µmol/L
Sample ID |  | Dickson corrected
LNSW NUTS |  | 2197.3
LNSW NUTS |  | 2199
LNSW NUTS |  | 2201.6
LNSW NUTS |  | 2197.2
DICKSON#195 |  | 2074.4
DICKSON#195 |  | 2073.3
DICKSON#195 |  | 2069.9
DICKSON#195 |  | 2071.8
30359 |  | 2362.6
40372 |  | 2220.6
40377 |  | 2104.5
40382 |  | 2367.4
40388 |  | 2357.6
40419 |  | 2363.2
40428 |  | 2305.6
40602 |  | 2216.5
40622 |  | 2372.6
40977 |  | 2333.6
40988 |  | 2270.1
41000 |  | 2032.7
41001 |  | 2333.3
41008 |  | 2376.6
41009 |  | 2366.7
41010 |  | 2339.9
41011 |  | 2326.8
41022 |  | 2040.6
41030 |  | 2206
41031 |  | 2197.8
41032 |  | 2178.1
41073 |  | 2328.8
41080 |  | 2380.7
41081 |  | 2371.3
41082 *lid |  | 2352.8
41083 |  | 2318.9
41093 |  | 2139.3
41099 |  | 2334.4
41116 |  | 2376.9
41118 |  | 2316.8
41119 |  | 2219.3
41142 |  | 2033.9
41146 |  | 2327.3
41157 |  | 2374.6
41158 |  | 2367
41159 |  | 2353.2
41160 |  | 2334.8
41168 |  | 2036.9
41169 |  | 2202.1
41176 |  | 2164.5
41178 |  | 2159.1
41179 |  | 2152.8
41180 |  | 2148
41192 |  | 2029.9
41194 |  | 2356.7
41199 |  | 2358.3
41203 |  | 2339.8
41204 |  | 2331.6
41205 |  | 2266.6
41216 |  | 2071.9
41239 |  | 2031.4
LNSW |  | 2197.4
LNSW |  | 2193.5
LNSW |  | 2197.6
LNSW |  | 2200.9